
[image: image1]
4x63A





�





repartidor





2x40/30mA





2x16A





4x40/30mA





4x40/30mA





4x40/30mA





Rack





2x16A





Todos los PIAS son de 2x16A





Puestos de trabajo con ordenadores





Puestos de trabajo con ordenadores





Puestos de trabajo con ordenadores





Control











[image: image2.emf] 

CT 63A  

